**Циклограмма**

 **Работы заведующего МКДОУ, ответственного за пожарную безопасность на 2012 -2013 учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
|  мероприятия |  месяц |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Устранение замечаний по предписа-ниям органов государственного по-жарного надзора | + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |
| Контроль соблюдения правил противопожарного режима при про- ведении массовых мероприятий |  |  + |  |  + |  |  + |  + |  |  + |  |  |  |
| Контроль складирования и сжигания мусора на территории |  + |  + |  |  |  |  |  |  + |  + |  |  + |  |
| Проверка содержания здания, поме- щений МКДОУ и путей эвакуации |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |
| Проверка содержания электроустановок |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |
| Учет и использование первичных средств пожаротушения в МКДОУ |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  |  + |  + |  + |  + |  + |
| Проверка пожарной сигнализации |  +  |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + | + | + |  + |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации людей в случае возникновения пожара |  |  + |  |  + |  |  |  |  + |  |  |  |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  + |
| Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей |  + |  + | + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |  + |
| Проверка и смазка замков |  |  |  + |  |  + |  |  + |  |  |  |  |  |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по пожарной безопасности (при оформлении на работу нового сотрудника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение текущего инструктажа по пожарной безопасности |  |  |  |  + |  |  + |  |  |  |  |  |  + |
| Установка доводчиков дверей на ЗП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  + |  |

Заведующий МКДОУ Л.П. Кузнецова